**厦门市自然资源和规划局集美分局2024年第三季度“双随机”抽查事中事后监管台账**

厦门市自然资源和规划局集美分局  2024年7-9月份

|  |  |
| --- | --- |
| **抽查事项名称** | 2024年第三季度建设用地与建设工程批后监督管理“双随机”检查 |
| **抽查依据** | 《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《厦门市城乡规划条例》、《厦门经济特区土地管理若干规定》等法律法规，以及《厦门市人民政府办公厅关于做好推广随机抽查机制规范事中事后监管工作的通知》（厦府办〔2016〕12号） |
| **抽取规则** | 随机抽取2名执法人员、按4%比例随机抽取建设用地与建设工程项目。 |
| **抽查方式** | 内业核查和现场检查 |
| **抽查内容** | 第 1 项: 是否按约定履行土地出让合同及划拨决定书第 2-1 项: 是否设置建设用地项目信息与规划许可公告牌第 2-2 项: 对外公示信息是否与土地出让合同或划拨决定书及规划许可的内容相符第 2-3 项: 需设置风险提示牌的项目，检查风险提示牌是否按规定设立第 3 项: 是否达到动工开发标准第 4-1 项: 是否及时进行开工申报第 4-2 项: 是否及时进行竣工申报第 5 项: 建筑物放线（单体放样）是否报验第 6 项: 建筑物复测（±0.00复测）是否报验第 7 项: 是否未办理建设项目竣工规划和土地核实即投入使用第 8 项: 是否按图施工第 9 项: 公建、市政配套设施位置是否满足许可要求第 10 项: 建筑高度和层数是否满足规划许可要求第 11 项: 建筑外立面装饰是否与规划许可相符第 12 项: 是否涉嫌用途改变第 13 项: 是否完成违约处置手续 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目名称** | **被检企业****名称** | **检查人员姓名****(证号)** | **检查****时间** | **检查****内容** | **检查结果** | **发现****问题** | **整改落实****情况** |
| 1 | 马銮湾智慧科技产业园集美起步区A7地块 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 王飞513316 邱国清513318 | 2024-07-23 | 十三项检查内容 | 经现场检查，该项目主体正在建设，现场规划公示牌完整，单体放样及建筑物复测（±0.00复测）符合规划要求，按时完成开工申报，手续完整齐全。 | 暂未发现问题 |  |
| 2 | 厦门辉煌机械有限公司厂房及配套设施三期工程 | 厦门辉煌机械有限公司 | 江志坚240447 余鑫鹏512083 | 2024-07-23 | 十三项检查内容 | 经现场检查，该项目主体已完工，现场规划公示牌完整，单体放样及建筑物复测（±0.00复测）符合规划要求，按时完成开工申报，手续完整齐全。 | 暂未发现问题 |  |
| 3 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-5地块）目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 吴川英250108 陈跃松80513 | 2024-07-23 | 十三项检查内容 | 经现场检查，该项目主体正在建设，现场规划公示牌完整，单体放样及建筑物复测（±0.00复测）符合规划要求，按时完成开工申报，手续完整齐全。 | 暂未发现问题 |  |
| 4 | 集美J2020P03地块 | 厦门市荣衡实业有限公司 | 叶均华513313 吴孟庭260290 | 2024-06-17 | 十三项检查内容 | 经现场检查，该项目主体正在建设，现场规划公示牌完整，单体放样及建筑物复测（±0.00复测）符合规划要求，按时完成开工申报，手续完整齐全。 | 暂未发现问题 |  |
| 5 | 研发体系升级建设项目（项目研发中心） | 安耐可（厦门）机电设备有限公司 | 刘联革512083 林世宸512584 | 2024-06-17 | 十三项检查内容 | 经现场检查，该项目主体已完工，正在进行室内装修。现场规划公示牌完整，单体放样及建筑物复测（±0.00复测）符合规划要求，按时完成开工申报，手续完整齐全。 | 暂未发现问题 |  |

填报人：林霄伟 联系电话：6195341 填报日期：2024年9月29日