附件1

2024年下半年测绘资质检查情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **资质等级** | **检查情况** | **处理情况** | **符合测绘资质等级和业务范围标准情况** |
| 1 | 厦门地质工程勘察院 | 甲、乙级 | 1.测绘仪器设备:未建立仪器设备、软件台账，测绘仪器设备老旧作废未在测绘资质系统中及时更新，公司实际情况与系统信息不一致；2.档案室：日常各类台账未建立、档案制度未上墙；3.保密室：保密制度未上墙、保密室未安装防护设备、日常各类台账未建立。 | 已整改 | 合格 |
| 2 | 聿华工程设计（厦门）有限公司 | 乙级 | 1.测绘仪器设备：一台仪器未在现场提供，仪器未检定；2.档案室：档案制度未上墙、杂物需移除、档案室门为木门需配置铁门、日常各类台账未建立、未安装空调保持恒温；3.保密室：涉密电脑未使用红黑电源、保密室未安装防护设备、未建立保密制度且保密制度未上墙。 | 已整改 | 合格 |
| 3 | 厦门市交通建设工程检测有限公司 | 乙级 | 1.测绘仪器设备：一台仪器未在现场提供；2.档案室：防虫霉药、温湿度计台账未建立；3.保密室：涉密电脑未使用红黑电源、保密室监控设备需移除。 | 已整改 | 合格 |
| 4 | 科泰（福建）勘测设计有限公司 | 乙级 | 1.人员：1名中级人员未在现场，两名中级人员职称证书未提供，6名人员学历证书未提供；2.测绘仪器设备：仪器设备未提供发票原件、购销合同；3.档案室：测绘成果未建立台账；4.保密室：涉密电脑未使用红黑电源、保密室监控设备需移除。 | 已整改 | 合格 |
| 5 | 中交一公局绿建（厦门）科技有限公司 | 乙级 | 1.人员：1名人员已离职，人员变化未及时在测绘资质系统更新，5名人员未在现场，人员职称证书原件未提供、保密人员培训证书已过期；2.测绘仪器设备：20台仪器未提供检定证书、24台仪器未在现场提供，仪器设备台账未建立、仪器发票、购销合同未提供原件；3.档案室：人员进出、测绘成果借阅台账未建立；4.保密室：涉密电脑未贴涉密标识、未使用红黑电源、保密室未安装防护设备、保密室门外未安装监控设备。 | 已整改 | 合格 |
| 6 | 厦门市鑫山河测绘有限公司 | 乙级 | 1.人员：4名人员未在现场；2.测绘仪器设备：6台仪器设备未在现场提供、8台仪器未检定、3台仪器未提供发票原件及购销合同、仪器设备台账未建立；3.档案室：未配置铁门铁窗、测绘成果档案未整理成册未建立台账，人员出入登记台账未建立；4.保密室：涉密电脑未使用红黑电源、未配置铁门、铁窗，未安装门禁防护设备，保密室外未安装监控设备。 | 已整改 | 合格 |
| 7 | 厦门顺纵测绘有限公司 | 乙级 | 1.测绘仪器设备：1台仪器未检定，仪器设备台账未建立；2.档案室：未配置铁门、日常各类台账未建立；3.保密室：未配置铁门，未安装门禁防护设备。 | 已整改 | 合格 |
| 8 | 福建腾鼎鑫市政工程有限公司 | 乙级 | 1.人员：1名初级职称人员未在现场且该名人员实际发放工资低于厦门最低工资标准，与签订的劳动合同中的工资不一致；2.档案室：测绘成果借阅台账需完善、灭火器过期需更换、未安装空调保持恒温；4.保密室：涉密电脑未贴涉密标识、保密制度未上墙、保密室未安装防护设备、保密室监控设备需移至门外。 | 已整改 | 合格 |
| 9 | 中测星图（厦门）信息科技有限公司 | 乙级 | 1.人员：人员劳动合同中工资低于厦门最低工资标准，社保缴纳基数低于厦门最低工资标准；2.测绘仪器设备：4台仪器未检定，6台仪器未提供发票、购销合同原件，仪器设备软件台账未建立；2.档案室：日常各类台账未建立、灭火器过期需更换；3.保密室：未配置门禁防护设备。 | 已整改 | 合格 |